# 2019-2020春电子电路挑战性培养计划课题统计

| 课题名称 | 便携式特斯拉计的设计与优化 |  |
| --- | --- | --- |
| 小组成员 | 姓名 | 学号 |
|  | 刘正浩 | 2019270103005 |
|  | 张志豪 | 2019270103014 |
|  | 纪新源 | 2019270103010 |
| 课题描述 （100以上） | 课题目标：设计一种便携特斯拉计，能够实现对直流磁场强度大小和方向的测量。 实施方案： - 基于单片机、霍尔传感器、LCD显示屏等器件完成特斯拉计的主体设计； - 通过单片机开发，实现量程/单位切换、数值锁定、峰值测量、相对值测量、低电压告警等功能。并能够较为精确地测出所在磁场（直流磁场）磁场强度及大小与方向的测量。 - 测量、评估该特斯拉计的相关参数，给出相应的说明文档。 - 在评估基础上优化该特斯拉计的性能，进一步降低功耗，尽可能地提高测量精度和量程。 可行性论证：特斯拉计的设计与评估能够加深我们对电路分析的理解，实现电路理论知识和电路设计的结合，软件开发与硬件设计的结合，锻炼我们的综合能力和创新能力。 |  |
| 预期效果 （50字以上） | - 功耗：采用9V电池供电 - 测量误差：将测量误差控制在3%以内，高精度测量（有效数字大于等于5位）的误差控制在5%以内。 - 最小精度：0.01mT/0.1Gs, 支持4位有效数字 - 量程：200mT/2000mT - 单位：mT/Gs |  |